Приложение №1

к Договору об оказании услуг

№______ от ________ г.

| СОГЛАСОВАНО: Индивидуальный предприниматель ___________________/____________/ м.п. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Масштаб» __________________/А.Г. Туранов/ м.п. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации на навесные фасадные системы по объекту: «Многоквартирный жилой дом № 6 в ЖК «Лес» в г. Екатеринбург»

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектная организация | ООО «Масштаб» |
| 2. | Основание для выполнения работ | Решение Заказчика |
| 3. | Наименование и местоположение объекта | Жилой комплекс «Лес», г. Екатеринбург |
| 4. | Стадии проектирования | Рабочая документация |
| 5. | Цель и назначение работ | Разработка рабочей документации на навесную фасадную систему (НФС) вентилируемых фасадов по объекту «Многоквартирный жилой дом № 6 в ЖК "Лес" в г. Екатеринбург». |
| 6. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Исполнитель выполняет работы по Договору по следующим материалам от Заказчика: - раздел АР с цветовым решением фасадов и ведомостью отделки, в форматах pdf и dwg; - раздел АС и АС-0 в форматах pdf и dwg; - акты испытаний анкеров «на вырыв» из несущего основания. - Срок предоставления исходных данных _______, акты испытания анкеров «на вырыв» из несущего основания до _______. - Перечень иных исходных данных которые могут понадобиться Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель запрашивает по мере необходимости в процессе выполнения работ. |
| 7. | Сроки выполнения работ | 1) Срок выполнения работ ________. Срок согласования рабочей документации с Заказчиком в срок выполнения работ не входит. 2) Передача результатов работ производится в электронном виде на эл. почту makrushin@zhcom.ru, shiryaeva.as@zhcom.ru. 3) При задержке предоставления Заказчиком исходных данных сроки выдачи работ переносятся на соответствующий срок. |
| 8. | Вид строительства | Новое строительство |
| 9. | Назначение здания | Жилое |
| 10. | Краткое описание здания | Этажность:________. Высота здания: ________. Высота этажа: ________. Высотные отметки: - цокольной части: Согласно разделу АР; - основного фасада: Согласно разделу АР. |
| 11. | Характеристики района строительства | - Район по ветровому давлению: ________; - Район по нормативной снеговой нагрузке: __; - Район по гололедной нагрузке: __; - Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции: нет данных; - Тип местности: ________; - Сейсмичность: не учитывается. |
| 12. | Основные пожарные характеристики здания | - Класс конструктивной пожарной опасности здания: __. - Класс функциональной пожарной опасности здания: _________. |
| 13. | Материал наружных стен здания | Кирпич |
| 14. | Материал оконных (дверных) конструкций и других заполнений | 1. Окна: ПВХ по ГОСТ 30674-99; 2. Лоджии: алюминиевые конструкции по ГОСТ 21519-2022; 3. Наружные двери: алюминиевые конструкции по ГОСТ 23747-2014. |
| 15. | Облицовочные материалы фасадов | Согласно разделу АР |
| 16. | Материалы отделки оконных откосов (в т.ч. дверных и витражных), парапетных крышек, прочих фасонных элементов | Согласно разделу АР |
| Требования к проектным решениям |  |  |
| 17. | Общие требования | 1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: ГОСТ, СНиП, СП, а также документами на конструкции выбранной фасадной системы. 2. Состав и содержание рабочей документации: - титульный лист; - общие данные; - чертежи раскладки на фасадах облицовочных материалов; - чертежи установки на фасадах кронштейнов и направляющих; - чертежи установки на фасадах крепежных элементов облицовки (при необходимости); - типовые и индивидуальные узлы, разрезы креплений, примыканий, сопряжений фасадной системы, в т.ч. при необходимости предоставление дополнительных узлов по требованию Заказчика, без увеличения стоимости Договора (за исключением случаев замены облицовочных фасадных материалов и/или подсистемы на другого производителя либо другой тип, отличный от исходных данных, переданных по Договору); - типовые схемы крепления утеплителя; - типовые схемы крепления облицовочных материалов; - спецификация материалов; - чертежи доборных фасонных элементов; - статические расчеты подсистемы фасадов. 3. Оформление проектной документации выполнить согласно ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 18. | Основные требования к конструктивным решениям | Для облицовки фасадов используется стальная навесная фасадная система с воздушным зазором «Альт-Фасад», вертикального исполнения 2. Тип крепления системы – в стены. 3. Крепление откосов предусмотреть на оконном кронштейне или угловой полосе. |
| 19. | Прочие данные и требования | 1. Облицовка крылец, пандусов и козырьков над входами данным проектом не предусматривается. 2. Вопросы, не предусмотренные в данном техническом задании, согласовываются дополнительно по актам. |
| 20. | Ответственное лицо со стороны Исполнителя | ___________________ Телефон: ___________________ Электронная почта: ___________________ |
| 21. | Ответственное лицо со стороны Заказчика | Макрушин Алексей Валерьевич Телефон: +7 912 734 48 16 Электронная почта: makrushin@zhcom.ru |